## 46
46 BEREKENING WARMTEVERLIES WONINGEN EN UTILITEIT GEBOUWEN
Project nummer |  | : Vul hier uw projectnummer in
Project naam |  | : Vul hier uw projectnaam in |  |  | HOME BEREKENINGEN
Opdrachtgever |  | : Vul hier de naam van de opdrachtgever in
Datum |  | : Vul hier de datum in
Technicus |  | : Vul hier uw naam in
BOUWPERIODE VAN HET PAND
Lengte | breedte | hoogte | inhoud | selecteer soort vertrek | ruimte °C | afgifte
meters | meters | meters | m3 |  | temperatuur | watt
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAAL WARMTEVERLIES IN WATT |  | 0
|  |  |  | TOTAAL WATT PER M3 RUIMTE INHOUD |  | 0
CONDITIES:
Buitentemperatuur |  | : -10°C
Windsnelheid |  | : 8 m/sec.
Opwarmtoeslag |  | : 5 W/m²
Ventilatie |  | : Conform Bouwbesluit 2003
Software ontwikkeling |  | : Technisch Adviesburo Betuwe Groenendaal 38 4003EL Tiel
1
[7 empty] | Selecteer bouwperiode | 1
[7 empty] | Gebouw voor 1990 gebouwd | 2
[7 empty] | Gebouw na 1990 gebouwd | 3
a
[7 empty] | Selecteer | 0 |  | Tabel49 | 1e |  | Tabel50 | 2e |  | Tabel51 | 3e |  | Tabel52 | 4e |  | Tabel53 | 5e | Tabel54 | 6e | Tabel55 | 7e | Tabel56 | 8e | Tabel57 | 9e | Tabel58 | 10e | Tabel59 | 11e | Tabel60 | 12e | Tabel61 | 13e | Tabel62 | 14e | Tabel63 | 15e
[7 empty] | Woningbouw | a |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | Utiliteitsgebouw | b |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Afg.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Afg. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Code tijd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Code | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | ruimte | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e
[7 empty] | Selecteer | 1
[7 empty] | Woonkamer | 2
[7 empty] | Keuken | 3
[7 empty] | Woonkamer met open keuken | 4 | 5e: Afgifte 1 voor 1990 gebouwd; 9e: Afgifte 2 na 1990 gebouwd
[7 empty] | Studeerkamer | 5 | 2e: Tabel46; 3e: Temper.; 6e: Tabel47; 10e: Tabel48
[7 empty] | Slaapkamer | 6 | Select | 1 | 0 |  | Select | 1 | 0 |  | Select | 1 | 0
[7 empty] | Zit-slaapkamer | 7 | Woonk | 2 | 20°C |  | Woonk | 2 | 60 |  | Woonk | 2 | 47
[7 empty] | Badkamer | 8 | keuken | 3 | 20°C |  | keuken | 3 | 63 |  | keuken | 3 | 50
[7 empty] | Hobby-ruimte | 9 | Wo/keuk | 4 | 20°C |  | Wo/keuk | 4 | 61 |  | Wo/keuk | 4 | 48
[7 empty] | Gang, Hal, Overloop | 10 | Studeer | 5 | 20°C |  | Studeer | 5 | 55 |  | Studeer | 5 | 45
[7 empty] | Toilet | 11 | Slaapk | 6 | 20°C |  | Slaapk | 6 | 52 |  | Slaapk | 6 | 42
[7 empty] | Zolder | 12 | Zit Slaapk | 7 | 20°C |  | Zit Slaapk | 7 | 55 |  | Zit Slaapk | 7 | 45
[7 empty] | Garage | 13 | Badk | 8 | 22°C |  | Badk | 8 | 115 |  | Badk | 8 | 100
[7 empty] | Berging (minimaal) | 14 | Hobby | 9 | 18°C |  | Hobby | 9 | 38 |  | Hobby | 9 | 32
[7 empty] | Studio | 15 | Hal | 10 | 15°C |  | Hal | 10 | 38 |  | Hal | 10 | 27
[7 empty] | Kantoren | 16 | WC | 11 | 15°C |  | WC | 11 | 35 |  | WC | 11 | 27
[7 empty] | Toiletten | 17 | Zolder | 12 | 15°C |  | Zolder | 12 | 43 |  | Zolder | 12 | 35
[7 empty] | Archiefruimten | 18 | Garage | 13 | 8°C |  | Garage | 13 | 33 |  | Garage | 13 | 25
[7 empty] | Verpleegkamers | 19 | Berg | 14 | 5°C |  | Berg | 14 | 33 |  | Berg | 14 | 25
[7 empty] | Klaslokalen | 20 | Studio | 15 | 20°C |  | Studio | 15 | 55 |  | Studio | 15 | 45
[7 empty] | Gymnastieklokalen | 21 | Kant | 16 | 20°C |  | Kant | 16 | 55 |  | Kant | 16 | 45
[7 empty] | Docentenkamers | 22 | WC | 17 | 15°C |  | WC | 17 | 35 |  | WC | 17 | 27
[7 empty] | Personeelsruimten | 23 | Archief | 18 | 12°C |  | Archief | 18 | 32 |  | Archief | 18 | 25
[7 empty] | Werkplaatsen | 24 | Verpl | 19 | 22°C |  | Verpl | 19 | 63 |  | Verpl | 19 | 50
[7 empty] | Verkeersruimte 18°C | 25 | Klasl | 20 | 20°C |  | Klasl | 20 | 74 |  | Klasl | 20 | 60
[7 empty] | Ruimte 20°C | 26 | Gym | 21 | 15°C |  | Gym | 21 | 38 |  | Gym | 21 | 30
[7 empty] | Ruimte 22°C | 27 | Docent | 22 | 20°C |  | Docent | 22 | 61 |  | Docent | 22 | 48
[7 empty] | Ruimte 24°C | 28 | Persone | 23 | 20°C |  | Persone | 23 | 55 |  | Persone | 23 | 45
[9 empty] | Werkpl. | 24 | 18°C |  | Werkpl. | 24 | 27 |  | Werkpl. | 24 | 20
[9 empty] | Verkeer | 25 | 18°C |  | Verkeersr | 25 | 36 |  | Verkeersr | 25 | 30
[9 empty] | 20graden | 26 | 20°C |  | 20graden | 26 | 55 |  | 20graden | 26 | 45
[9 empty] | 22graden | 27 | 22°C |  | 22graden | 27 | 68 |  | 22graden | 27 | 55
[9 empty] | 24graden | 28 | 24°C |  | 24graden | 28 | 79 |  | 24graden | 28 | 65
Note on B15: Vul in deze kolom de lengte van de ruimte in. ( in meters )
Note on C15: Vul in deze kolom de breedte van de ruimte in. ( in meters )
Note on D15: Vul in deze kolom de hoogte van de ruimte in. ( in meters )
Note on E15: In deze kolom wordt automatisch de netto ruimte inhoud berekend. ( in m3 )
Note on G15: Selecteer d.m.v. de onderstaande grijze balk de desbetreffende ruimte.
Note on K15: In deze kolom wordt automatisch de temperatuur van de geselecteerde ruimte geplaatst.
Note on L15: In deze kolom wordt het warmteverlies van de ruimte weergegeven. ( In Watt )
WARMTEVERLIES bestaande uit:
Qt = Transmissie warmteverlies
Qv = Ventilatie warmteverlies
Qo = Opwarmtoeslag
TECHNISCH ADVIESBURO BETUWE